## 报价单
COPA B Co., Ltd.
Smart Weighing Solutions
E-mail：contact@copa-demo.example
报 价 单
TO： |  |  |  |  | SENDER：Contact COPA
ATTN： |  |  |  |  | CC：
TEL：
DATE：
序号 | 名称/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 产品描述
一 | 设备名称： ，位号： ， 支点，共 套。设备自重： t，料重： t，总重 t，标定量程 t，显示分度值 kg。仪表，4-20mA模拟量输出，220VAC。防爆环境。
1 | 称重模块 | 只 |  |  |  | 传感器材质：17-4PH不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接头，防爆等级：Ex ia ⅡC T6 Ga Ex iaD 20 T80；模块附件材质：合金钢镀镍；品牌：flintec
2 | 接线盒 | 只 |  |  |  | 材质304不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接口；防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；品牌：flintec
3 | 称重显示控制器 | 只
4 | 信号电缆 | 米 |  |  |  | 金属丝网双屏蔽6芯电缆；品牌：flintec
5 | 上安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
6 | 下安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
7 | 小计 | 套 | 1
8 | 套数合计 | 套
二 | 设备名称： ，位号： ， 支点，共 套。设备自重： t，料重： t，总重 t，标定量程 t，显示分度值 kg。仪表，4-20mA模拟量输出，220VAC。防爆环境。
1 | 称重模块 | 只 |  |  |  | 传感器材质：17-4PH不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接头，防爆等级：Ex ia ⅡC T6 Ga Ex iaD 20 T80；模块附件材质：合金钢镀镍；品牌：flintec
2 | 接线盒 | 只 |  |  |  | 材质304不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接口；防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；品牌：flintec
3 | 称重显示控制器 | 只
4 | 信号电缆 | 米 |  |  |  | 金属丝网双屏蔽6芯电缆；品牌：flintec
5 | 上安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
6 | 下安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
7 | 小计 | 套 | 1
8 | 套数合计 | 套
三 | 设备名称： ，位号： ， 支点，共 套。设备自重： t，料重： t，总重 t，标定量程 t，显示分度值 kg。仪表，4-20mA模拟量输出，220VAC。防爆环境。
1 | 称重模块 | 只 |  |  |  | 传感器材质：17-4PH不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接头，防爆等级：Ex ia ⅡC T6 Ga Ex iaD 20 T80；模块附件材质：合金钢镀镍；品牌：flintec
2 | 接线盒 | 只 |  |  |  | 材质304不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接口；防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；品牌：flintec
3 | 称重显示控制器 | 只
4 | 信号电缆 | 米 |  |  |  | 金属丝网双屏蔽6芯电缆；品牌：flintec
5 | 上安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
6 | 下安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
7 | 小计 | 套 | 1
8 | 套数合计 | 套
四 | 设备名称： ，位号： ， 支点，共 套。设备自重： t，料重： t，总重 t，标定量程 t，显示分度值 kg。仪表，4-20mA模拟量输出，220VAC。防爆环境。
1 | 称重模块 | 只 |  |  |  | 传感器材质：17-4PH不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接头，防爆等级：Ex ia ⅡC T6 Ga Ex iaD 20 T80；模块附件材质：合金钢镀镍；品牌：flintec
2 | 接线盒 | 只 |  |  |  | 材质304不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接口；防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；品牌：flintec
3 | 称重显示控制器 | 只
4 | 信号电缆 | 米 |  |  |  | 金属丝网双屏蔽6芯电缆；品牌：flintec
5 | 上安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
6 | 下安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
7 | 小计 | 套 | 1
8 | 套数合计 | 套
五 | 设备名称： ，位号： ， 支点，共 套。设备自重： t，料重： t，总重 t，标定量程 t，显示分度值 kg。仪表，4-20mA模拟量输出，220VAC。防爆环境。
1 | 称重模块 | 只 |  |  |  | 传感器材质：17-4PH不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接头，防爆等级：Ex ia ⅡC T6 Ga Ex iaD 20 T80；模块附件材质：合金钢镀镍；品牌：flintec
2 | 接线盒 | 只 |  |  |  | 材质304不锈钢，带G1/2防爆柔性管螺纹接口；防爆等级：Ex ib ⅡC T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db；品牌：flintec
3 | 称重显示控制器 | 只
4 | 信号电缆 | 米 |  |  |  | 金属丝网双屏蔽6芯电缆；品牌：flintec
5 | 上安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
6 | 下安装过渡板 | 块 |  |  |  | 碳钢材质，表面处理后镀锌，含整套高强度螺丝
7 | 小计 | 套 | 1
8 | 套数合计 | 套
A | 设备合计 | 套
B | 服务费用 | 次 | 1 |  |  | 指导安装调试服务 需方安装，供方负责指导安装调试
C | 总价 | 套
备注：
1.以上报价设备含13%增值税专票，服务费用含6%增值税专票，含运（不含新疆、西藏、内蒙及港澳台地区），收齐全款且发货完成后开具全额发票；
2.付款方式：预付30%，发货前付清/预付30%，发货前付40%，安装调试完成后一周内或货到现场一个月付清（以时间先到为准）；
3.质保期：货到现场12个月；
4.交货期：收到预付款后20个工作日；
5.此报价不含现场服务，如需服务，价格另计；需方负责公用工程、基础建设及以上产品到货后的卸货、搬运、仓储保管、安装固定、敷设拨接线缆以及校准用砝码或替代物，供方指导安装调试。
6.此报价单有效期一个月。
7.精度与设备环境密切相关，罐子基础结构、管道连接、电磁干扰、温度等因素都可能影响到精度。
8.如需计量检定，由需方负责。